## EHITUSETAPPIDE PLAAN
EHITUSETAPPIDE PLAAN

## EHITUSETAPP I
I EHITUSETAPP TÖÖDE JA MATERJALIDE MAHUD
1. EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE
Kõik maksumused EURO
Jrk.Nr. | Art. | Töö kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 10211 | Veetrasside mahamärkimine | jm | 504 |  | 0
2 |  | Olemasolevate elektrikaablite väljamärkimine | tund | 1 |  | 0
KOKKU | [5 empty] | 0
2. MULLATÖÖD
Kõik maksumused EURO
Jrk.Nr. | Art. | Töö kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Torukaeviku kaeve maht koos kaeviku põhja planeerimisega | m³ | 837 |  | 0
2 |  | Torualuse tasanduskiht 15cm | m² | 352 |  | 0
3 |  | Alg- ja lõpptäide | m³ | 784 |  | 0
KOKKU | [5 empty] | 0
3. VEETORUSTIK
Kõik maksumused EURO
Jrk.Nr. | Art. | Töö kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 50701 | Projekteeritud veetoru V1 Dn100 PN40 | jm | 486 |  | 0
2 | 50701 | Projekteeritud hüdrantide tarnetoru V2 Dn50 PN40 | jm | 24 |  | 0
3 |  | Veetorustiku märkelint | jm | 504 |  | 0
KOKKU | [5 empty] | 0
0
4. VEETORUSTIKU ARMATUUR
Kõik maksumused EURO
Jrk.Nr. | Art. | Töö kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 50705 | Hüdrant veele Dn50 (Roger`s Hydrant Company R200HP) | tk | 6 |  | 0
2 |  | Hüdrantide ankurdus (vajadusel) | tk | 6 |  | 0
3 |  | Veetorustiku sõlmede paigaldus koos materjaliga vastavalt sõlmedele joonistel (lisaks tuleb arvestada lisamuhvid veetorustikule sõltuvalt torühiku pikkusest ja vertikaalsetest põlvedest) | sõlmed | 37 |  | 0
KOKKU | [5 empty] | 0
5. KATSETUS JA TEOSTUSTÖÖD
Kõik maksumused EURO
Jrk.Nr. | Art. | Töö kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Torustike survekatsetused ja sellega seotud kulutused | töö | 1 |  | 0
2 |  | Torustike teostustumõõdistus | töö | 1 |  | 0
3 |  | Muud tegevused, mis tarvilikud tööde lõpuleviimiseks (koos materjalidega) | töö | 1 |  | 0
4 |  | Tööjooniste tellimine vastavalt vajadusele | töö | 1 |  | 0
KOKKU | [5 empty] | 0
6. MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD
Kõik maksumused EURO
Jrk.Nr. | Art. | Töö kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Suusaraja katmine hakkepuruga h=5cm | m³ | 96 |  | 0
2 | 90204 | Kasvupinnase paigaldamine h=15 cm ja heinaseemne külvamine | m² | 500 |  | 0
KOKKU | [5 empty] | 0
KULUDE KOOND
1 | EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE |  |  |  |  | 0
2 | MULLATÖÖD |  |  |  |  | 0
3 | VEETORUSTIK |  |  |  |  | 0
4 | VEETORUSTIKU ARMATUUR |  |  |  |  | 0
5 | KATSETUS JA TEOSTUSTÖÖD |  |  |  |  | 0
6 | MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD |  |  |  |  | 0
| KOKKU |  |  |  |  | 0
| TELLIJA VARU 5% |  |  |  |  | 0
| KOKKU |  |  |  |  | 0
| KÄIBEMAKS 20% |  |  |  |  | 0
| KÕIK KOKKU |  |  |  |  | 0
Märkused:
Maksumus peab sisaldama kõiki töö teostamiseks vajalikke kulutusi ( tehnika, transport, tööjõud, maksud jne).

## EHITUSETAPP II
II EHITUSETAPP TÖÖDE JA MATERJALIDE MAHUD
1. EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE
Kõik maksumused EURO
Jrk.Nr. | Art. | Töö kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 10211 | Veetrasside mahamärkimine | jm | 401 |  | 0
2 | 10211 | Planeeritud pumplahoone asukoha mahamärkimine | töö | 1 |  | 0
3 |  | Olemasolevate elektrikaablite väljamärkimine | tund | 1 |  | 0
KOKKU | [5 empty] | 0
2. MULLATÖÖD
Kõik maksumused EURO
Jrk.Nr. | Art. | Töö kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Torukaeviku kaeve maht koos kaeviku põhja planeerimisega | m³ | 684 |  | 0
2 |  | Torualuse tasanduskiht 15cm | m² | 281 |  | 0
3 |  | Alg- ja lõpptäide | m³ | 642 |  | 0
KOKKU | [5 empty] | 0
3. VEETORUSTIK
Kõik maksumused EURO
Jrk.Nr. | Art. | Töö kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 50701 | Projekteeritud veetoru V1 Dn100 PN40 | jm | 391 |  | 0
2 | 50701 | Projekteeritud hüdrantide tarnetoru V2 Dn50 PN40 | jm | 13 |  | 0
3 |  | Veetorustiku märkelint | jm | 404 |  | 0
KOKKU | [5 empty] | 0
0
VEETORUSTIKU ARMATUUR
Kõik maksumused EURO
Jrk.Nr. | Art. | Töö kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 50705 | Hüdrant veele Dn50 (Roger`s Hydrant Company R200HP) | tk | 3 |  | 0
2 |  | Hüdrantide ankurdus (vajadusel) | tk | 3 |  | 0
3 |  | Veetorustiku sõlmede paigaldus koos materjaliga vastavalt sõlmedele joonistel (lisaks tuleb arvestada lisamuhvid veetorustikule sõltuvalt torühiku pikkusest ja vertikaalsetest põlvedest) | sõlmed | 29 |  | 0
KOKKU | [5 empty] | 0
KATSETUS JA TEOSTUSTÖÖD
Kõik maksumused EURO
Jrk.Nr. | Art. | Töö kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Torustike survekatsetused ja sellega seotud kulutused | töö | 1 |  | 0
2 |  | Torustike teostustumõõdistus | töö | 1 |  | 0
3 |  | Muud tegevused, mis tarvilikud tööde lõpuleviimiseks (koos materjalidega) | töö | 1 |  | 0
4 |  | Tööjooniste tellimine vastavalt vajadusele | töö | 1 |  | 0
KOKKU | [5 empty] | 0
MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD
Kõik maksumused EURO
Jrk.Nr. | Art. | Töö kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Suusaraja katmine hakkepuruga h=5cm | m³ | 100 |  | 0
KOKKU | [5 empty] | 0
KULUDE KOOND
1 | EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE |  |  |  |  | 0
2 | MULLATÖÖD |  |  |  |  | 0
3 | VEETORUSTIK |  |  |  |  | 0
4 | VEETORUSTIKU ARMATUUR |  |  |  |  | 0
5 | KATSETUS JA TEOSTUSTÖÖD |  |  |  |  | 0
6 | MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD |  |  |  |  | 0
| KOKKU |  |  |  |  | 0
| TELLIJA VARU 5% |  |  |  |  | 0
| KOKKU |  |  |  |  | 0
| KÄIBEMAKS 20% |  |  |  |  | 0
| KÕIK KOKKU |  |  |  |  | 0
0

## EHITUSETAPP III
III EHITUSETAPP TÖÖDE JA MATERJALIDE MAHUD
1. EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE
Kõik maksumused EURO
Jrk.Nr. | Art. | Töö kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 10211 | Veetrasside mahamärkimine | jm | 504 |  | 0
2 |  | Olemasolevate elektrikaablite väljamärkimine | tund | 1 |  | 0
KOKKU | [5 empty] | 0
2. MULLATÖÖD
Kõik maksumused EURO
Jrk.Nr. | Art. | Töö kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Torukaeviku kaeve maht koos kaeviku põhja planeerimisega | m³ | 385 |  | 0
2 |  | Torualuse tasanduskiht 15cm | m² | 150 |  | 0
3 |  | Alg- ja lõpptäide | m³ | 363 |  | 0
KOKKU | [5 empty] | 0
3. VEETORUSTIK
Kõik maksumused EURO
Jrk.Nr. | Art. | Töö kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 50701 | Projekteeritud veetoru V1 Dn100 PN40 | jm | 221 |  | 0
2 | 50701 | Projekteeritud hüdrantide tarnetoru V2 Dn50 PN40 | jm | 5 |  | 0
3 | 50701 | Projekteeritud veetoru V0 Dn200 PN10 | jm | 7 |  | 0
4 |  | Veetorustiku märkelint | jm | 226 |  | 0
KOKKU | [5 empty] | 0
4. VEETORUSTIKU ARMATUUR
Kõik maksumused EURO
Jrk.Nr. | Art. | Töö kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 50705 | Hüdrant veele Dn50 (Roger`s Hydrant Company R200HP) | tk | 2 |  | 0
2 |  | Hüdrantide ankurdus (vajadusel) | tk | 2 |  | 0
3 |  | Veetorustiku sõlmede paigaldus koos materjaliga vastavalt sõlmedele joonistel (lisaks tuleb arvestada lisamuhvid veetorustikule sõltuvalt torühiku pikkusest ja vertikaalsetest põlvedest) | sõlmed | 16 |  | 0
KOKKU | [5 empty] | 0
5. PUMPLAHOONE
Kõik maksumused EURO
Jrk.Nr. | Art. | Töö kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 60203 | Ettevalmistustööd | objekt | 1 |  | 0
2 | 60204 | Alalised kaitserajatised | objekt | 1 |  | 0
3 | 60202 | Süvendi kaevamine | m³ | 8 |  | 0
4 | 60206 | Süvendi tagasitäide |  | 110 |  | 0
5 | 60205 | Killustikalus | m² | 16 |  | 0
6 | 60406 | Pumpla r/b plaatvundament | m³ | 3 |  | 0
7 |  | Monteeritav pumplahoone või konteinerpumpla | komp | 1 |  | 0
KOKKU | [5 empty] | 0
6. I ja II ASTME PUMPLA ARMATUUR JA SEADMED NING VEEHAARE JÄTVEST
Kõik maksumused EURO
Jrk.Nr. | Art. | Töö kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | I Astme etteandepump (olemasolev ühenduste teostamine koos vajaliku armatuuriga) | kompl | 1 |  | 0
2 |  | II astme pumpla sisearmatuur ja andurid vastavalt joonisele TH-5-01 | kompl | 1 |  | 0
3 |  | Vabavoolse veetorustiku rajamine järvest vastavalt joonisele VK-4-02 (koos kinnistu- ja ankurdusarmatuuriga) | kompl | 1 |  | 0
4 |  | Pumplahoone seadmete elektri- ja autamaatika (koostatakse vajadusel tööprojektina ehituse käigus) | kompl | 1 |  | 0
5 |  | Pumplahoone sisene elektrivarustus (koostatakse vajadusel tööprojektina ehituse käigus) | kompl | 1 |  | 0
6 |  | Veehaarde kaev D=1.5m, H=3.5m | kompl | 1 |  | 0
KOKKU | [5 empty] | 0
7. KATSETUS, HÄÄLETUS JA TEOSTUSTÖÖD
Kõik maksumused EURO
Jrk.Nr. | Art. | Töö kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Torustike survekatsetused ja sellega seotud kulutused | töö | 1 |  | 0
2 |  | Pumpade ja automaatika häälestustööd | töö | 1 |  | 0
3 |  | Torustike teostustumõõdistus | töö | 1 |  | 0
4 |  | Muud tegevused, mis tarvilikud tööde lõpuleviimiseks (koos materjalidega) | töö | 1 |  | 0
5 |  | Tööjooniste tellimine vastavalt vajadusele | töö | 1 |  | 0
KOKKU | [5 empty] | 0
8. MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD
Kõik maksumused EURO
Jrk.Nr. | Art. | Töö kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Suusaraja katmine hakkepuruga h=5cm | m³ | 56 |  | 0
KOKKU | [5 empty] | 0
KULUDE KOOND
1 | EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE |  |  |  |  | 0
2 | MULLATÖÖD |  |  |  |  | 0
3 | VEETORUSTIK |  |  |  |  | 0
4 | VEETORUSTIKU ARMATUUR |  |  |  |  | 0
5 | PUMPLAHOONE |  |  |  |  | 0
6 | I ja II ASTME PUMPLA ARMATUUR JA SEADMED NING VEEHAARE JÄTVEST |  |  |  |  | 0
7 | KATSETUS, HÄÄLETUS JA TEOSTUSTÖÖD |  |  |  |  | 0
8 | MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD |  |  |  |  | 0
| KOKKU |  |  |  |  | 0
| TELLIJA VARU 5% |  |  |  |  | 0
| KOKKU |  |  |  |  | 0
| KÄIBEMAKS 20% |  |  |  |  | 0
| KÕIK KOKKU |  |  |  |  | 0
Märkused:
Maksumus peab sisaldama kõiki töö teostamiseks vajalikke külutusi ( tehnika, transport, tööjõud, maksud jne).