## Sisetööd
Jrk.nr | Tööliik | Töö maht jm, tk, m2 | Hind €/jm, €/tk, €/m2 | Hind kokku, €
Korter 3
Köögi ja WC vahelise puit seina lammutamine (paksus ca. 12cm), uue seina ehitus, sein nihutada u. 30 cm köögi poole. Uus WC ja vannituba koos.
Vannitoa plaatimine, hüdroisolatsioon, santehnika paigaldamine, ventilatsioon
Dušikabiini paigaldamine/dušinurga ehitamine (kohapeal olukorra hindamine, parema/soodsama lahenduse pakkumine).
Vee ja kanalisatsiooni torustiku vahetamine, alates keldrist
Plekist ventilatsioonitorude lammutamine
Vana ahju lammutamine, vajadusel seina ehitamine
Kahe akna vahetamine, mõõdud u.140x140cm. Nõutud mõõtude kontrollimine!
Vannitoa akna vahetamine, mõõdud u.35x50cm. Nõutud mõõtude kontrollimine!
Avariiuks eest ära, ukseava kinni müürida, viimistleda seest ja väljast
Korterite vahesein kinni müürida
Välisukse vahetus, paigaldada tulekindel uks
Siseuste vahetus 3tk
Seinte ja lagede värvimine
Vajadusel seinte ja lagede parandustööd (krohvimine)
Põrandakatte vahetamine (linoleum), aluspinna kontrollimine, vajadusel parandus
Põrandaliistude vahetamine
Köögimööbli hankimine ja paigaldus (koos tehnikaga: pliit+ahi, õhupuhasti, külmkapp)
Valgustite vahetus, min. 5tk
Uue elektrisüsteemi paigaldus (seina pealne juhtmestik, pistikud, lülitid jne)
Esimeselt korruselt nõrkvoolu toomine
Ehitusjäätmete utiliseerimine
Objekti ehitusjärgne koristus
Korter 4
Köögi ja WC vahelise puit seina lammutamine (paksus ca. 12cm), uue seina ehitus, sein nihutada u. 30 cm köögi poole. Uus WC ja vannituba koos.
Seinakappi lammutamine
Vannitoa plaatimine, hüdroisolatsioon, santehnika paigaldus, ventilatsioon
Dušikabiini paigaldamine/dušinurga ehitamine (kohapeal olukorra hindamine, parema/soodsama lahenduse pakkumine).
Vee ja kanalisatsiooni torustiku vahetamine, alates keldrist
Plekist ventilatsioonitorude lammutamine
Vana ahju lammutamine, vajadusel seina ehitamine
Vaheseina lammutamine, u. 240x250 cm
Vannitoa akna vahetamine, mõõdud u.35x50cm. Nõutud mõõtude kontrollimine!
Aknaava kinni müürimine, u.35x50 cm, viimistleda seest ja väljast
Välisukse vahetus, paigaldada tulekindel uks
Siseuste vahetus 3tk
Seinte ja lagede värvimine
Vajadusel seinte ja lagede parandustööd (krohvimine)
Põrandakatte vahetamine (linoleum), aluspinna kontrollimine, vajadusel parandamine
Põrandaliistude vahetamine
Köögimööbli hankimine ja paigaldus (koos tehnikaga: pliit+ahi, õhupuhasti, külmkapp)
Valgustite vahetus, min. 5tk
Uue elektrisüsteemi paigaldus (seina pealne juhtmestik, pistikud, lülitid jne)
Esimeselt korruselt nõrkvoolu toomine
Ehitusjäätmete utiliseerimine
Objekti ehitusjärgne koristus
Kokku KM-ta
KM 20%
Kokku KM-ga
Maja mõõdud: 9,5mx15,10m