## Leht1
Pakkumustabel
Maarja põhikooli välistorustike ehitamine
Märkused:
1. Maksumus peab sisaldama kõiki töö teostamiseks vajalikke kulutusi (tehnika, transport, tööjõud, maksud jne).
2. Kõik materjalid tuleb transportida, ladustada ja paigaldada vastavalt tootja poolt koostatud juhenditele.
3. Sinise taustaga lahtris olev summa on pakkumuse hindamise aluseks.
4. Palun täita ainult kollase taustaga lahtreid. Samuti lisada tabeli alla pakkuja andmed.
Jrk | Tööde nimetus | Ühik | Kogus | Ühiku hind (eur) | Summa (eur)
A1 | Ehitusdokumentatsiooni koostamine | kogum | 1 |  | 0
A2 | Mahamärkimine | kogum | 1 |  | 0
A3 | Katsetuste ja kontrolltoimingute läbiviimine | kogum | 1 |  | 0
A4 | Teostusjooniste koostamine | kogum | 1 |  | 0
A5 | Kasutusteatise esitamine | kogum | 1 |  | 0
B1 | Lammutustööd | kogum | 1 |  | 0
B1.1 | Puude likvideerimine | tk | 1 |  | 0
B1.2 | Kasutusest välja jäävate veetorustike likvideerimine | kogum | 1 |  | 0
B1.3 | Kasutusest välja jäävate kanalisatsioonisüsteemide likvideerimine | kogum | 1 |  | 0
C1 | Kaeviku toestamine | jm | 15 |  | 0
H1 | Torustike soojustamine soojustusplaadiga XPS 50 mm | m2 | 21 |  | 0
K1 | Kraavkaeviku rajamine | m | 135 |  | 0
K3 | Liivalus, toru(de) paigaldus, esmane tagasitäide | kogum | 1 |  | 0
K3.1 | Veetoru eraldi kaevikus | m | 3 |  | 0
K3.2 | Isevoolne kanalisatsioonitoru eraldi kaevikus | m | 7 |  | 0
K3.3 | Isevoolne kanalisatsioonitoru ja veetoru ühises kaevikus | m | 62 |  | 0
K3.4 | Survekanalisatsioonitoru ja veetoru ühises kaevikus | m | 63 |  | 0
K4.1 | Liiklusalal lõpptäide | m | 43 |  | 0
K4.2 | Väljaspool liiklusala lõpptäide | m | 92 |  | 0
K5 | Kaevu/kambri/pumpla paigaldamine/ehitamine | kogum | 1 |  | 0
K5.1 | Kanalisatsioonikaevu paigaldamine Ø400/315 | tk | 2 |  | 0
K5.2 | Kanalisatsioonikaevu paigaldamine Ø560/500 | tk | 2 |  | 0
K5.3 | Reoveepumpla ID1400 paigaldamine | kmpl | 1 |  | 0
K6.1 | Veetorustiku sõlmede montaaž (torustikusõlme ehitamine) | kogum | 3 |  | 0
K6.2 | Survekanalisatsioonitorustiku sõlmede montaaž (torustikusõlme ehitamine) | kogum | 3 |  | 0
L1 | Liivalus, kaabli(te) paigaldus, esmane tagasitäide | kogum | 1 |  | 0
L1.1 | Elektrikaabel eraldi kaevikus kaitsetorus | m | 32 |  | 0
O1 | Reoveepumpla elektri- ja automaatikakilbi paigaldamine ja elektriühenduse rajamine | kogum | 1 |  | 0
O2 | Reoveepumpla veetasemeanduri ja häireedastussüsteemide paigaldamine | kogum | 1 |  | 0
Q1 | Haljasala taastamine | m2 | 256 |  | 0
Q2 | Killustikkatte taastamine | m2 | 165 |  | 0
Q3 | Ehitusplatsi koristamine ja ehitusjäätmete äravedu ning utiliseerimine | kogum | 1 |  | 0
|  | Kokku |  |  | 0
|  | Käibemaks 22% |  |  | 0
|  | Kokku koos käibemaksuga |  |  | 0
Pakkuja andmed
Nimi
Registrikood