## Leht1
PAKKUMUSTABEL
MARAMAA KÜLAS TÄNAVAVALGUSTUSE RAJAMINE
Palun täita kollase taustaga lahtrid.
Sinise taustaga lahtris olev summa on hindamise aluseks.
KULUDE LOEND NR 1 (TARTU-JÕGEVA-ARAVETE MNT): ÜLDISED
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
10202 | Load, kindlustused |  | kogusumma | 1 |  | 0
10211 | Tööde mõõdistamine ja märkimistööd |  | kogusumma | 1 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 8 (TARTU-JÕGEVA-ARAVETE MNT): TEHNOVÕRGUD
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
80324 | Kontrollitoimingud |  | objekt | 1 |  | 0
80308 | Kaablikaeviku kaevamine kaabli/kaablite paigaldamisega torusse/torudesse koos taastamisega, kaeviku täitmine |  | m | 26 |  | 0
80309 | Kaabli paigaldus kinnisel meetodil |  | m | 727 |  | 0
80311 | 0.4 kv elektrikaabli otsmuhv kaablile |  | tk | 44 |  | 0
80312 | Valgustuse lülituskilbi montaaž |  | tk | 1 |  | 0
XXX | Ol. Olev TV-juhtimiskilbis kaitselülitite vahetamine |  | töö | 1 |  | 0
XXX | Amperaaži tõstmine 10A juurde (3x10A) |  | tk | 4 |  | 0
80314 | Kordusmaanduse rajamine, R ≤ … Ω |  | tk | 8 |  | 0
80316a | Valgustuse metallmasti (h = 6m), jalandi ja valgusti montaaž |  | tk | 10 |  | 0
80316c | Valgustuse metallmasti (h = 10m), jalandi ja valgusti montaaž |  | tk | 11 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE
KULUDE LOEND NR 1 (TARTU-JÕGEVA-ARAVETE MNT): ÜLDISED |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND NR 8 (TARTU-JÕGEVA-ARAVETE MNT): TEHNOVÕRGUD |  |  |  |  | 0
|  | KANTUD KOGU SUMMASSE |  |  | 0
|  | käibemaks 22% |  |  | 0
|  | KOKKU käibemaksuga 22% |  |  | 0
Pakkuja andmed
Ettevõtte nimi
Registrikood